**Инструкция**

**по медицинскому применению изделия медицинского назначения**

**Наименование медицинского изделия**

Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л.

**Состав и описание медицинского изделия**

***Состав***

В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, отдушку и в качестве функциональных, смягчающих добавок – глицерин, эфирные масла.

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ СТ 6019-1945-ТОО-20-2017

***Описание внешнего вида, запаха, вкуса***

Бесцветная прозрачная жидкость со спиртовым запахом.

**Область применения и назначение медицинского изделия**

Средство применяется в качестве антисептического средства в медицинских организациях любого профиля.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителя туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций), грибов родов Кандида; вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и других возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, «свиного» гриппа, вирус иммунодефицита человека и другие).

**Показания к применению**

- обработка рук хирургов, и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств в медицинских организациях (в том числе стоматологического профиля), а также при приеме родов в родильных домах;

- обработка рук медицинского персонала в медицинских организациях, в машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций;

- обработка локтевых сгибов доноров;

- обработка кожи перед введением катетеров и пункцией суставов;

- обработка рук работников лаборатории (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и других), аптек и аптечных заведений;

- гигиеническая обработка рук медицинского персонала медицинских организаций, медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и другие), санаторно-курортных учреждений, работников парфюмерно-косметических предприятий, биотехнологических предприятий, промышленных рынков, торговли (в том числе кассиров и других лиц, работающих с денежными купюрами), пищевых производств, транспорта, пенитенциарных учреждений, общественного питания, объектов коммунальных служб; (в том числе косметических, салонов, парикмахерских)

- обеззараживание и обезжиривание кожи операционного и инъекционного полей;

- обеззараживание надетых на руки персонала перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию спиртов) вовремя оперативных вмешательств и манипуляций, требующих хирургической антисептики;

- обеззараживание рук персонала при работе с потенциально инфицированным материалом (микробиологические лаборатории);

- обеззараживание рук персонала при сборе медицинских отходов классов Б и В;

- обеззараживание рук персонала при проведении массовой иммунизации.

**Меры предосторожности**

Использовать только для наружного применения

Не наносить на раны и слизистые оболочки

Избегать попадания в глаза!

***Специальные предупреждения***

Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Не курить!

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам антисептического средства

**Способ применения**

Гигиеническая обработка рук (в том числе без предварительного мытья водой и мылом) проводится одним из двух способов:

- на предварительно вымытые и высушенные кисти рук наносят не менее 3 мл средства, втирают до полного высыхания, но не менее 30 секунд, обращая особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств;

- сухую кожу рук орошают средством до полного увлажнения и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд.

Обработка рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств: перед применением средства кисти рук и предплечий предварительно тщательно моют теплой водой и моющим средством в течение 2 минут, после чего их высушивают стерильным полотенцем (салфеткой). Затем на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают его в кожу кистей, запястий и предплечий рук (поддерживая кожу рук во влажном состоянии) в течение 2,5 минут, после этого снова наносят 5 мл средства на кисти рук и втирают его в кожу кистей, запястий и предплечий рук до полного их высыхания. Общее время обработки составляет 5 минут.

Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов:

- кожу двукратно протирают раздельными стерильными салфетками, обильно смоченными средством;

- время выдержки после окончания обработки - 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

Обработка инъекционного поля проводится одним из способов:

- путем протирания кожи стерильной салфеткой, обильно смоченной средством; время выдержки после окончания обработки - 1 минута;

- путем орошения кожи средством до полного увлажнения обрабатываемого участка; время выдержки после орошения 30 секунд.

Обработка перчаток, надетых на руки персонала:

наружную поверхность перчаток тщательно не менее 1 минуты протирают стерильным тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл на тампон).

Обеззараживание ступней ног проводят одним из двух способов:

- кожу протирают тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл на тампон). Время выдержки после окончания обработки 1 минута;

- кожу орошают средством до полного увлажнения обрабатываемого участка и выдерживают до высыхания.

**Форма выпуска и упаковка**

Готовый к применению раствор в полимерных флаконах с распыляющим (дозирующим) устройством (или без него) объемом 0,09 л; 0,3 л; 0,5 л; 1,0 л.

**Срок хранения**

2 года со дня изготовления при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя.

Не применять по истечении срока годности!

**Условия хранения**

Антисептическое средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от минус 5 °С до 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### Наименование, юридический, (фактический) адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) производителя

### ТОО «БО-НА», Республика Казахстан, 140000, г**.** Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, 3, офис 303**,** тел. 8 (7182) 20-72-55, e-mail: [pavlodar@bo-na.kz](mailto:pavlodar@bo-na.kz)

**Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения)  по качеству изделия медицинского назначения  (ИМН) от потребителей и  ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью ИМН**

ТОО «БО-НА», Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Мәшһүр Жүсіп, 3, офис 303,тел. 8 (7182) 20-72-55, e-mail**:** [pavlodar@bo-na.kz](mailto:pavlodar@bo-na.kz)

|  |  |
| --- | --- |
| **Символ опасности** | **Расшифровка символа** |
|  | Соблюдай температурный режим! |
| знак на упаковке не нагревать | Не нагревать |